正大青春宝（德清）药业有限公司

生物安全实验室项目

其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

药品检验实验室的建设是药业公司质量检测的工作重地，通常由理化分析实验室和生物实验室两个检验单元组成。理化分析对所受到的原料、包装材料、中间体和进行理化鉴别、含量测定和其它检验以保证它们符合法定要求和企业内部的质量标准。微生物实验室通过一系列试验以了解原料、包装材料、中间体和成品的微生物状况检查；本项目理化实验室和生物安全实验室主体工程位于北厂区综合楼三楼和五楼，为全厂主体建筑工程中的预留位置，其实验室内部建设与整个厂区主体工程同期实施，目前已建成，本次项目主要是为符合病原微生物实验室生物安全管理要求，对质量管理部微生物实验室（综合楼5楼，面积约380平方米）进行改建，设置阳性菌室（大约50平方米）、生物安全柜、菌种保藏箱、生化培养箱、高压灭菌锅、恒温烘烤箱等设备设施，并对理化实验室排风配备活性炭处理装置等，即进行标准化建设，办公用房局部装修及系统更新，正式启用理化分析实验室和生物实验室。

为严格履行环境影响评价制度，企业于2024年3月，委托浙江仕远环境科技有限公司编制完成了《正大青春宝（德清）药业有限公司生物安全实验室项目环境影响报告表》，并于2024年4月2日通过了湖州市生态环境局德清分局的审查，审查文号为：湖德环建[2024]38号。企业已申报排污许可证，许可证编号为：91330521MA28C7PU73001U。

建设项目已将环境保护设施纳入初步设计，环保设施设计符合环保设计规范要求，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2施工简况

企业建设过程中，环保设施纳入了施工合同，同时根据环评及批复要求，委托专业单位对环境保护设施进行设计，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产。实际总投资50万元，其中环保投资29万元，约占项目总投资的58%。

1.3验收过程简况

本项目于2025年6月3日开工建设进行设备安装，于2025年6月30日竣工，竣工后于2025年7月-12月进行生产阶段。本项目实际总投资50万元，其中环保投资29万元，约占项目总投资的58%。企业于2025年10月着手开展本项目的自主竣工环境保护验收工作，对照项目环境影响报告表文本和批复意见，对项目和环境保护设施建设情况进行了验收自查，然后根据自查结果于2025年10月编制完成验收监测方案，并委托湖州中鑫检测有限公司于2025年10月30日-2025年10月31日、2025年11月10日-2025年11月12日进行了现场验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告表。

2026年1月，邵建峰作为我公司验收负责人，在公司会议室组织召开了“正大青春宝（德清）药业有限公司生物安全实验室项目竣工环境保护验收会议”，会议邀请环保专家进行现场验收。当天，环保验收专家组通过正大青春宝（德清）药业有限公司生物安全实验室项目竣工环境保护验收意见（以下简称意见），意见出具的验收结论及后续要求内容如下所示：

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，正大青春宝（德清）药业有限公司生物安全实验室项目环保手续齐全，根据项目环境影响报告表、竣工环境保护验收监测报告表及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

正大青春宝（德清）药业有限公司自建设到试运行阶段，未接收到公众反馈意见，未发生因环保问题受到处罚情形。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1制度措施落实情况

（一）环保组织机构及规章制度

本公司已建设环保组织结构并制定公司环保责任制度。公司总经理担任组长，全面负责环境管理工作。

- （二）土壤及地下水污染防治措施

- 本项目地下水和土壤污染防治措施已按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，全方位进行控制。厂区内采取分区防渗措施，项目重点污染防治区主要为生产车间、危废仓库等。

（三）环境风险防范措施

- A、泄漏事故风险防范措施

- a）为保证各物料仓储和使用安全，本项目各物料的存储条件和设施必须严格按照有关档中的要求执行，并有严格的管理。

- b）总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，在危险源布置方面，充分考虑厂内职工和厂外敏感目标安全，一旦出现突发性事件时，对人员造成的伤害最小。总平面布置要根据功能分区布置，各功能区，装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，利于安全疏散和消防。

- c）在生产装置、仓储区等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。

- d）车间、仓储区布置需通风良好，保证易燃、易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。

- B、火灾事故风险防范措施

- 1）控制与消除火源

- a）控制与消除火源

- 工作时严禁吸烟、携带火种等进入易燃易爆区；使用防爆型电器；严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；化学品物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。

- b）加强管理、严格纪律，遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；坚持巡回检查，发现问题及时处理；加强培训、教育和考核工作。

- C、物料贮存风险防范措施

- a）原料存放点阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。库内照明应采用防爆照明灯，存放点周围不得堆放任何可燃材料。

- b）原料仓科有专人管理，要有消防器材，要有醒目的防火标志。在仓库门口张贴防火标示，并配有进出台账管理。

- c）危废仓库从严建设，进一步根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》进行完善。同时建立健全固体废弃物管理制度和管理程式，固体废弃物应按照性质分类收集并有专人管理，进行监督登记并设置相应的应急救援器材和物资、每年进行预案演练，完善风险防控系统。

- d）对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度。企业定期对员工进行安全培训教育，从控制过程减少了风险事故的产生。

- D、废气事故排放的防范措施

- 为确保不发生事故性废气排放，建设单位采取一定的事故性防范保护措施：

- a）各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。

- b）现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施风机等设备进行点检工作并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。

（四）环境监测计划

公司已制定环境监测计划，并根据监测计划进行监测，监测结果合格。

2.2其他措施落实情况

企业“生物安全实验室项目”不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

验收阶段整改工作：建设环保组织结构并制定公司环保责任制度，完善各项竣工环境保护验收其他需要说明的事项环境保护规章制度和环境保护基础台账、档案，明确了各岗位环保责任，加强管理，强化日常运行监管。对废气排放口、废水排放口、危废仓库等进行了规范化设置，完善了标识标牌工作。

正大青春宝（德清）药业有限公司